装  箱  单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公

司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com （如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期：               型号：OTF-1200X-MCVD-φ50    订单编号：

| 设备编号 |  | 发往何地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单温区管式炉 | OTF-1200X φ50（UL） | 台 | 1 |  |
| 2 | 超声雾化装置 | MSK-USP-G-LD 1.7MHZ | 台 | 1 |  |
| 3 | 注射泵 | Z5-100 | 台 | 1 |  |
| 4 | 连熔炉管 | Φ50*1000 | 根 | 1 |  |
| 5 | 连熔炉管 | Φ25*500 | 根 | 1 |  |
| 6 | 进气端法兰 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 出气端法兰 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢三通 | KF25-KF16-KF25 | 个 | 1 |  |
| 9 | 卡箍 | KF-25 | 个 | 4 |  |
| 10 | 卡箍 | KF-16 | 个 | 1 |  |
| 11 | 炉钩 | 1米 | 根 | 1 |  |
| 12 | 耐温手套 |  | 副 | 1 |  |
| 13 | 硅胶O型圈 | 内径Φ24-5 | 个 | 8 |  |
| 14 | 内六角扳手 | M4、M5 | 个 | 2 | 各一个 |
| 15 | 呆扳手 | 8-10、13-15、14-17 | 个 | 3 | 各一个 |
| 16 | 特制扳手 |  | 个 | 2 |  |
| 17 | 雾化片 | 1.7MHZ | 片 | 4 |  |
| 18 | 电源线 |  | 根 | 3 |  |
| 19 | 硅胶O型圈 | 内径Φ11*2.65 | 个 | 4 |  |
| 20 | 硅胶O型圈 | Φ18*3.5 | 个 | 1 |  |
| 21 | 硅胶O型圈 | 内径Φ15*2.65 | 个 | 1 |  |
| 22 | 注射器 | 60ml | 个 | 1 |  |
| 23 | 氟胶O型圈 | 内径24*1.9 | 个 | 2 |  |
| 24 | 螺丝 | M6*20 | 个 | 10 |  |
| 25 | 雾化出气管 | Φ12 | 根 | 2 |  |
| 26 | 气管插头 | Φ4 | 套 | 1 |  |
| 27 | 说明书 |  | 本 | 3 |  |
| 28 | 供气系统 | GSL-4Z-LCD | 台 | 1 |  |
| 29 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | 1/4NPT-Φ6.35 | 个 | 2 |  |
| 30 | 四氟管 | Φ6.35 | 根 | 1 |  |
| 31 | 真空系统 | GZK-101 | 台 | 1 |  |
| 33 | 高真空手动挡板阀 | KF25 | 个 | 1 |  |
| 34 | 波纹管 | KF25*1500 | 个 | 1 |  |
| 35 | 排气管 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 真空规管 |  | 个 | 1 |  |
| 37 | 保修证书 |  | 本 | 1 |  |
| 检验人 |  |  | 审核人 |  |  |